北京美港联盟电气有限公司

US系列浪涌保护器价格表（2017年版）

| 规格 | 型号 | 价格 | 货品编码 |  | 规格 | 型号 | 价格 | 货品编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20KA | US-20/4P | 1,262 | D85861001 |  | 40KA | US-40/4P | 1,707 | D85861004 |  |
|  | US-20/4P-S | 1,997 | D85861002 |  |  | US-40/4P-S | 2,425 | D85861005 |  |
|  | US-20/4P-ST | 2,182 | D85861003 |  |  | US-40/4P-ST | 2,676 | D85861006 |  |
| 65KA | US-65/4P | 2,117 | D85861007 |  | 80KA | US-80/4P | 3,150 |  | D85861010 |
|  | US-65/4P-S | 2,670 | D85861008 |  |  | US-80/4P-S | 3,840 |  | D85861011 |
|  | US-65/4P-ST | 3,133 | D85861009 |  |  | US-80/4P-ST | 4,408 |  | D85861012 |
| 100KA | US-100/4P | 4,648 | D85861013 |  | 120KA | US-120/4P | 5,206 |  | D85861016 |
|  | US-100/4P-S | 5,261 | D85861014 |  |  | US-120/4P-S | 5,893 |  | D85861017 |
|  | US-100/4P-ST | 6,296 | D85861015 |  |  | US-120/4P-ST | 7,050 |  | D85861018 |
| 150KA | US-150/4P | 6,042 | D85861019 |  | 10/350波形 | USK-25 | 5,800 |  | D85861022 |
|  | US-150/4P-S | 6,840 | D85861020 |  |  | USK-50 | 7,030 |  | D85861023 |
|  | US-150/4P-ST | 8,184 | D85861021 |  |  |  |  |  |  |

LEAGUE   ELECTRIC  (GROUP) CO.,LIMITED

北京美港联盟电气有限公司（总部）                                                                重庆代表处

地址：北京市通州区中关村科技园通州园  电话：010-52997809                   地址：四川省重庆市江北区鲁能星城   电话：18611899019

西北分公司

地址：陕西省西安市雁塔区象牙宫寓          电话：18192595910

成都代表处

地址：四川省成都市天府新区名著司南      电话：13601235110

北京美港联盟电气有限公司

UL系列双电源价格表（2017年版）

| PC级电磁式双电源 |  | 三 极 | 四 极 | 货品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULNA-32 | 一体两段式 | 3,250 | 3,400 | B85860031 |
| ULNA-40 | 一体两段式 | 3,410 | 3,560 | B85860032 |
| ULNA-63 | 一体两段式 | 3,780 | 4,000 | B85860033 |
| ULNA-80 | 一体两段式 | 4,290 | 4,610 | B85860034 |
| ULNA-100 | 一体两段式 | 4,460 | 4,680 | B85860035 |
| ULNA-125 | 一体两段式 | 5,180 | 5,550 | B85860036 |
| ULNA-160 | 一体两段式 | 6,020 | 6,500 | B85860037 |
| ULNA-200 | 一体两段式 | 7,500 | 8,200 | B85860038 |
| ULNA-250 | 一体两段式 | 7,980 | 8,620 | B85860039 |
| ULNA-315 | 一体两段式 | 8,800 | 10,180 | B85860040 |
| ULNA-400 | 一体两段式 | 10,060 | 11,160 | B85860041 |
| ULNA-630 | 分体两段式 | 18,160 | 19,680 | B85860042 |
| ULNA-1000 | 分体两段式 | 19,950 | 20,010 | B85860043 |
| ULNA-1250 | 分体两段式 | 22,230 | 25,670 | B85860044 |
| ULNA-1600 | 分体两段式 | 28,760 |  | B85860045 |
| ULNA-2000 | 分体两段式 | 69,600 |  | B85860046 |
| ULNA-2500 | 分体两段式 | 88,010 |  | B85860047 |
| ULNA-3200 | 分体两段式 | 10,110 |  | B85860048 |
| 注：以上ULNA32A-400A可以选配分体控制器：C型控制器300元；H型控制器1000元。 |  |  |  |  |
| ULNA-32S | 分体三段式 | 3,900 | 4,080 | B85860049 |
| ULNA-40S | 分体三段式 | 4,092 | 4,272 | B85860050 |
| ULNA-63S | 分体三段式 | 4,536 | 4,800 | B85860051 |
| ULNA-80S | 分体三段式 | 5,148 | 5,532 | B85860052 |
| ULNA-100S | 分体三段式 | 5,352 | 5,616 | B85860053 |
| ULNA-125S | 分体三段式 | 6,216 | 6,660 | B85860054 |
| ULNA-160S | 分体三段式 | 7,224 | 7,800 | B85860055 |
| ULNA-200S | 分体三段式 | 9,000 | 9,840 | B85860056 |
| ULNA-250S | 分体三段式 | 9,576 | 10,344 | B85860057 |
| ULNA-315S | 分体三段式 | 10,560 | 12,216 | B85860058 |
| ULNA-400S | 分体三段式 | 12,072 | 13,392 | B85860059 |
| ULNA-500S | 分体三段式 | 21,792 | 23,616 | B85860060 |
| 注：以上分体三段式产品价格含C型控制器，可以选配H型控制器（1000元）。 |  |  |  |  |

LEAGUE   ELECTRIC  (GROUP) CO.,LIMITED

北京美港联盟电气有限公司（总部）                                                                重庆代表处

地址：北京市通州区中关村科技园通州园  电话：010-52997809                   地址：四川省重庆市江北区鲁能星城   电话：18611899019

西北分公司

地址：陕西省西安市雁塔区象牙宫寓          电话：18192595910

成都代表处

地址：四川省成都市天府新区名著司南      电话：13601235110

北京美港联盟电气有限公司

ULCPS控制保护开关价格表（2017年版）

| 型号 | 额定 工作电流A | 三 极 | 四 极 | 额定工作电流调整范围A | 控制功率KW | 设计举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULCPS 标准型 | 12 | 2040 | 2420 | 0.16～12 | 0.075～5.5 | ULCPS-45/10A功能： - 控制与保护开关 - 壳架电流等级为45A - 电动机保护用 - 三极带三极保护（省略） - 附件为标配： - 2常开+1常闭+2报警 - 操作电压为220V（省略） - 智能脱扣器整定电流为10A |
|  | 16 | 2260 | 2640 | 9～16 | 4.5～7.5 |  |
|  | 32 | 2280 | 2660 | 23～32 | 11～15 |  |
|  | 45 | 2370 | 2750 | 29～45 | 15～22 |  |
|  | 63 | 3420 | 3800 | 37～63 | 18.5～30 |  |
|  | 80 | 3490 | 3870 | 58～80 | 30～37 |  |
|  | 100 | 3950 | 4370 | 67～100 | 32～45 |  |
|  | 125 | 4160 | 4580 | 80～125 | 40～55 |  |
| ULCPS B消防型 | 12 | 2380 | 2760 | 0.16～12 | 0.075～5.5 | ULCPS-45B/320/16A功能： - 1、消防型控制与保护开关 - 2、壳架电流等级为45A - 3、电动机保护用 - 4、三极带三极保护 - 5、附件为标配： - 3常开+2常闭+2报警 - 6、操作电压为220V（省略） 7、智能脱扣器整定电流为16A |
|  | 16 | 2490 | 2870 | 9～16 | 4.5～7.5 |  |
|  | 32 | 2620 | 3000 | 23～32 | 11～15 |  |
|  | 45 | 2720 | 3100 | 29～45 | 15～22 |  |
|  | 63 | 3770 | 4150 | 37～63 | 18.5～30 |  |
|  | 80 | 3840 | 4220 | 58～80 | 30～37 |  |
|  | 100 | 4340 | 4760 | 67～100 | 32～45 |  |
|  | 125 | 4560 | 4980 | 80～125 | 40～55 |  |
| ULCPS LE漏电型 | 12 | 2330 | 2760 | 0.16～12 | 0.075～5.5 | ULCPS-45LE/20A功能： - 1、带漏电保护控制与保护开关 - 2、壳架电流等级为45A - 3、电动机保护用 - 4、三极带三极保护（省略） - 5、附件为标配： - 2常开+1常闭+2报警 - 6、操作电压为220V（省略） 7、智能脱扣器整定电流为20A |
|  | 16 | 2470 | 2900 | 9～16 | 4.5～7.5 |  |
|  | 32 | 2570 | 3000 | 23～32 | 11～15 |  |
|  | 45 | 2670 | 3100 | 29～45 | 15～22 |  |
|  | 63 | 3720 | 4150 | 37～63 | 18.5～30 |  |
|  | 80 | 3790 | 4220 | 58～80 | 30～37 |  |
|  | 100 | 4290 | 4760 | 67～100 | 32～45 |  |
|  | 125 | 4510 | 4980 | 80～125 | 40～55 |  |
| ULCPS BLE消防 漏电型 | 12 | 2660 | 3090 | 0.16～12 | 0.075～5.5 | ULCPS-100BLE/320/30KW功能： - 1、带漏电保护消防型控制与保护开关 - 2、壳架电流等级为45A - 3、电动机保护用 - 4、三极带三极保护（省略） - 5、附件为标配： - 3常开+2常闭+2报警 - 6、操作电压为220V（省略） 7、电动机控制功率为30KW |
|  | 16 | 2770 | 3200 | 9～16 | 4.5～7.5 |  |
|  | 32 | 2910 | 3340 | 23～32 | 11～15 |  |
|  | 45 | 3010 | 3440 | 29～45 | 15～22 |  |
|  | 63 | 4070 | 4490 | 37～63 | 18.5～30 |  |
|  | 80 | 4140 | 4570 | 58～80 | 30～37 |  |
|  | 100 | 4690 | 5160 | 67～100 | 32～45 |  |
|  | 125 | 4910 | 5380 | 80～125 | 40～55 |  |

北京美港联盟电气有限公司

ULCPS控制保护开关价格表（2017年版）

| 附件价格 | 产品基本配置：本机=开关本体+电子过载脱扣器+辅助触头（二常开—常闭） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 辅助触头 | 150（元） |  |
|  |  | 智能型控制软件 | 15000(元) | 元/套 |

| ULCPS-L 配电型 | 价格同ULCPS标准型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULCPS-G 隔离型 | 价格同ULCPS标准型 |  |  |  |
| ULCPS-N 通讯型 | 45 | 通讯口 | 300（元） | P≦22KW |
|  | 100 | 通讯口 | 550（元） | 18.5≦P≦22KW |
|  | ULCPS-N整机价格=1台开关价格+通讯口 |  |  |  |
|  | 通讯型系列产品：ULCPS-BN；ULCPS-NG；ULCPS-NLE；ULCPS-LN |  |  |  |
| ULCPS-D 双速电机型 | 45 | 组机费 | 600（元） | P≦22KW |
|  | 100 | 组机费 | 800（元） | 18.5≦P≦22KW |
|  | ULCPS-D整机价格=1台ULCPS价格（低速）+1台ULCPS-B价格（高速）+组机费+2辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-D1整机价格=1台ULCPS价格（低速）+1台ULCPS价格（高速）+组机费+2辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-D2整机价格=1台ULCPS-B价格（低速）+1台ULCPS-B价格（高速）+组机费+2辅助 |  |  |  |
| ULCPS-K 可逆型 | 45 | 组机费 | 400（元） | P≦22KW |
|  | 100 | 组机费 | 600（元） | 18.5≦P≦22KW |
|  | ULCPS-K1整机价格=2台ULCPS价格+组机费+2辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-K2整机价格=2台ULCPS-B价格+组机费+2辅助 |  |  |  |
| ULCPS-J 星三角型 | J2/J22 | 组机费 | 1200（元） | P≦45KW |
|  | J1/J11 | 组机费 | 1500（元） | P≦90KW |
|  | ULCPS-J1整机价格=2台ULCPS价格+组机费+2辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-J11整机价格=2台ULCPS-B价格+组机费+2辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-J2整机价格=1台ULCPS价格+组机费+1辅助 |  |  |  |
|  | ULCPS-J22整机价格=1台ULCPS-B价格+组机费+1辅助 |  |  |  |
| ULCPS-Z 自藕降压型 | Z1/Z11 | 组机费 | 1200（元） | P≦45KW |
|  | Z2/Z22 | 组机费 | 1500（元） | P≦90KW |
|  | ULCPS-Z1整机价格=2台ULCPS价格+组机费+2辅助（不包括自藕变压器） |  |  |  |
|  | ULCPS-Z11整机价格=2台ULCPS-B价格+组机费+2辅助（不包括自藕变压器） |  |  |  |
|  | ULCPS-Z2整机价格=3台ULCPS价格+组机费+3辅助（不包括自藕变压器） |  |  |  |
|  | ULCPS-Z22整机价格=3台ULCPS-B价格+组机费+3辅助（不包括自藕变压器） |  |  |  |

LEAGUE   ELECTRIC  (GROUP) CO.,LIMITED

北京美港联盟电气有限公司（总部）                                                                重庆代表处

地址：北京市通州区中关村科技园通州园  电话：010-52997809                   地址：四川省重庆市江北区鲁能星城   电话：18611899019

西北分公司

地址：陕西省西安市雁塔区象牙宫寓          电话：18192595910

成都代表处

地址：四川省成都市天府新区名著司南      电话：13601235110